湖南省2024年度工地试验室及现场检测项目信用评价汇总表

| 序号 | 试验室 名称 | 母体机构 名称 | 失信行为代码(JJC20****) | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 实际扣分（分） | 情况说明 | 采信依据 | 最终扣分（分） | 最终得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和天（湖南）国际工程项目管理有限公司S238安化县东坪至渠江公路工程工地试验室 | 和天（湖南）国际工程管理有限公司 | JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。 | 扣2分/处 | 6 | 砼试件养护不到位。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 2 | 长沙华南土木工程监理有限公司S238安化东坪至渠江公路工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 3 | 半年度综合检查的时候发现未见沥青配合比设计复核验证资料。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 3 | 97 |
| 3 | 湖南省金君工程科技有限公司S238安化县东渠公路工程交竣工检测 | 湖南省金君工程科技有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)。 | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 4 | 长沙华南土木工程监理有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | JJC202020 | 试验检测档案管理不规范； | 情形2；扣2分/项； | 4 | 管理台账未及时更新；试剂台账未及时整理。 | 益阳市交通建设质量安全监督站关于联合开展2024年第二季度“隐患清零”及监理检测行业检查情况的通报 | 4 | 96 |
| 5 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程工程路基、路面及交通安全设施交工检测项目 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 6 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)。 | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 6 | 湖南城市学院检测中心有限公司赫山区五里牌至益阳高铁南站（新市渡）公路工程交竣工验收 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)。 | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 7 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（桃江段）监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | JJC202011 JJC202008 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求；未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。 | 扣3分/类；扣1分/台，单次扣分不超过10分 | 6 | 部分试验报告未盖试验章；压力试验机、电动抗折试验机、水泥胶砂振实台为已淘汰仪器。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 8 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（桃江段）A标工地试验室 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。 | 扣1分/台，单次扣分不超过10分 | 6 | 半年度综合检查时发现压力试验机、电动抗折试验机、水泥胶砂振动台为已淘汰仪器。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 9 | 湖南省长湘工程技术有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（桃江段）A段竣（交）工验收 | 湖南省长湘工程技术有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 6 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)。 | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 10 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）A标工地试验室 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。 | 扣1分/台，单次扣分不超过10分； | 6 | 水泥相关仪器未按新规范配备；部分母体授权参数无试验设备，如标志标线光度性能参数。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 11 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | JJC202008 JJC202009 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测环境达不到技术标准规定要求的。 | 扣1分/台，单次扣分不超过10分；扣2分/处，单次扣分不超过10分 | 6 | 水泥相关试验仪器未按新规范配备；标养室湿度控制不到位。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 12 | 湖南城市学院检测中心有限公司S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路总监办工地试验室 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | JJC202006 JJC202011 JJC202009 | 超出授权范围开展业务；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测环境达不到技术标准规定要求的。 | 情形1：扣5分/参数；扣3分/类；扣2分/处，单次扣分不超过10分 | 10 | 母体授权书中无钢筋检测项目，但试验室已出具数份钢筋报告；部分原材料未送检；标养室温度不达标。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 10 | 90 |
| 13 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | JJC202008 JJC202011 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 情形2：扣1分/台，单次扣分不超过10分；扣3分/类 | 6 | 缺CBR测定仪器；部分试验台账填写不规范。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 6 | 94 |
| 14 | 湖南省勘测设计院有限公司S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路交竣工检测 | 湖南省勘测设计院有限公司 | JJC202011 JJC202020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；情形2：扣2分/项。 | 5 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)；路基压实度原始记录未写归档编号。 | 月度巡查 | 5 | 95 |
| 15 | S218大通湖河口至北洲子公路工程A标段工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | JJC202009 JJC202011 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类 | 7 | 标养室温度控制不到位；原材料进场台账中个别钢筋数据记录有误。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 7 | 93 |
| 16 | 长沙中核工程监理咨询有限公司S218大通湖河口至北洲子公路项目总监办工地试验室 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | JJC202011 JJC202020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；情形2：扣2分/项 | 8 | 地基承载力试验资料未见；部分归档资料无卷内目录。 | 益阳市交通运输局关于2024年全市普通国省道项目年中综合督查情况的通报 | 8 | 92 |
| 17 | S218大通湖河口至北洲子公路工程 | 常德市上能试验检测有限公司 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类 | 6 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 6 | 94 |