
益阳市2025年度工地试验室及现场检测项目信用评价汇总表

	序号
	试验室

名称
	母体机构

名称
	失信行为代码(JJC20****)
	失信行为
	信用等级或扣分标准
	实际扣分（分）
	情况说明
	采信依据
	最终扣分（分）
	最终得分（分）

	1
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S322沅江市漉湖至乐园改建公路B标交竣工检测
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	6
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	6
	94

	2
	长沙中核工程监理咨询有限公司S218大通湖河口至北洲子公路项目总监办工地试验室
	长沙中核工程监理咨询有限公司
	JJC202008

JJC202009

JJC202021
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；

试验检测环境达不到技术标准规定要求的；

存在其他不规范行为的。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣1-5分/次

	6
	标养室湿度不达标，试件干燥；压力机设备陈旧，无法存储数据；沥青、矿粉外委试验报告未及时取回。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通建设质量安全监督站关于2025年度全市受监在建项目“平安工地”考核暨试验检测情况的检查通报
	6
	94

	3
	常德市上德工程试验检测有限公司S218大通湖河口至北洲子公路工程交竣工检测
	常德市上德工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	4
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S218大通湖河口至北洲子公路工程A标段工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202009
JJC202011
	试验检测环境达不到技术标准规定要求的；

试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类
	8
	1、新建路段水稳基层摊铺前未及时完成路面基层相关试验；2、标养室温湿度控制不到位，检查时温度35.1℃,湿度84%;3、部分沥青试验仪器无仪器使用记录台账；部分试验仪器使用记录与试验资料上时间不一致，如2025年1月1日马歇尔稳定度试验仪器使用记录未填写；4、部分压实度试验记录表监理未签字；


	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	8
	92

	5
	湖南城市学院检测中心有限公司G319资阳区长春至迎风桥公路总监办工地试验室
	湖南城市学院检测中心有限公司
	JJC202008

JJC202019
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。情形1：扣5分/项；情形2：扣3分/项
	9
	1.监理单位工地常规试验室驻点现场仪器设备不够，部分现场试验无法完成。2.化学试剂未妥善保管。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路年末综合督查的通报
	9
	91

	6
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司益阳市G319资阳区长春至迎风桥公路工地试验室
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司
	JJC202011

JJC202019
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。
	扣3分/类。

情形1：扣5分/项；情形2：扣3分/项
	6
	1.K6+300左侧路基填土相关试验资料未见。2.酒精等危险化学品未存放于专柜中，不符合安全管理规定。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路年末综合督查的通报
	6
	94

	7
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司G319资阳区长春至迎风桥公路工程交竣工检测
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	8
	湖南金君工程科技有限公司S328宁乡龙田至安化驿头铺公路工程交竣工检测
	湖南金君工程科技有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	9
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S328宁乡龙田至安化驿头铺公路工程工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202020
	试验检测档案管理不规范。
	情形1：扣5分/项；情形2；扣2分/项。


	6
	1、水泥混凝土抗压台账、压力试验机使用台账未及时登记，水泥混凝土配合比台账登记不到位；2、粗细集料试验报告标准未更新；3、钢筋原材料进出场登记台账未登记数量，部分钢筋生产批号登记错误；4、钢筋出厂合格证部分缺失。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	6
	94

	10
	湖南城市学院检测中心有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）交竣工检测
	湖南城市学院检测中心有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	6
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	6
	94

	11
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）工地试验室
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司
	JJC202008

JJC202011
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。

扣3分/类。
	7
	1、压力机设备陈旧，无法存储数据；2、缺少直螺纹套筒外委送检试验资料。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	7
	93

	12
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）监理处工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类。
	6
	7月15日已到期的砼试件到期未压。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	6
	94

	13
	湖南金君工程科技有限公司赫山区五里牌至益阳高铁南站(新市渡)公路工程绕城高速至新市渡段(K12+260-K16+428)交竣工检测
	湖南金君工程科技有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97


PAGE  
- 3 -

