
益阳市2025年度工地试验室及现场检测项目信用评价汇总表

	序号
	试验室

名称
	母体机构

名称
	失信行为代码(JJC20****)
	失信行为
	信用等级或扣分标准
	实际扣分（分）
	情况说明
	采信依据
	最终扣分（分）
	最终得分（分）

	1
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S322沅江市漉湖至乐园改建公路B标交竣工检测
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	6
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	6
	94

	2
	长沙中核工程监理咨询有限公司S218大通湖河口至北洲子公路项目总监办工地试验室
	长沙中核工程监理咨询有限公司
	JJC202008

JJC202009

JJC202021
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；

试验检测环境达不到技术标准规定要求的；

存在其他不规范行为的。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣1-5分/次

	6
	标养室湿度不达标，试件干燥；压力机设备陈旧，无法存储数据；沥青、矿粉外委试验报告未及时取回。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通建设质量安全监督站关于2025年度全市受监在建项目“平安工地”考核暨试验检测情况的检查通报
	6
	94

	3
	常德市上德工程试验检测有限公司S218大通湖河口至北洲子公路工程交竣工检测
	常德市上德工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	4
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S218大通湖河口至北洲子公路工程A标段工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202009
JJC202011
	试验检测环境达不到技术标准规定要求的；

试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣2分/处，单次扣分不超过10分；扣3分/类
	8
	1、新建路段水稳基层摊铺前未及时完成路面基层相关试验；2、标养室温湿度控制不到位，检查时温度35.1℃,湿度84%;3、部分沥青试验仪器无仪器使用记录台账；部分试验仪器使用记录与试验资料上时间不一致，如2025年1月1日马歇尔稳定度试验仪器使用记录未填写；4、部分压实度试验记录表监理未签字；


	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	8
	92

	5
	湖南城市学院检测中心有限公司G319资阳区长春至迎风桥公路总监办工地试验室
	湖南城市学院检测中心有限公司
	JJC202008

JJC202019
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。情形1：扣5分/项；情形2：扣3分/项
	9
	1.监理单位工地常规试验室驻点现场仪器设备不够，部分现场试验无法完成。2.化学试剂未妥善保管。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路年末综合督查的通报
	9
	91

	6
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司益阳市G319资阳区长春至迎风桥公路工地试验室
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司
	JJC202011

JJC202019
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的。
	扣3分/类。

情形1：扣5分/项；情形2：扣3分/项
	6
	1.K6+300左侧路基填土相关试验资料未见。2.酒精等危险化学品未存放于专柜中，不符合安全管理规定。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报；益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路年末综合督查的通报
	6
	94

	7
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司G319资阳区长春至迎风桥公路工程交竣工检测
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	8
	湖南金君工程科技有限公司S328宁乡龙田至安化驿头铺公路工程交竣工检测
	湖南金君工程科技有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	9
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司S328宁乡龙田至安化驿头铺公路工程工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202020
	试验检测档案管理不规范。
	情形1：扣5分/项；情形2；扣2分/项。


	6
	1、水泥混凝土抗压台账、压力试验机使用台账未及时登记，水泥混凝土配合比台账登记不到位；2、粗细集料试验报告标准未更新；3、钢筋原材料进出场登记台账未登记数量，部分钢筋生产批号登记错误；4、钢筋出厂合格证部分缺失。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	6
	94

	10
	湖南城市学院检测中心有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）交竣工检测
	湖南城市学院检测中心有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	6
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	6
	94

	11
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）工地试验室
	益阳公路工程试验检测中心有限责任公司
	JJC202008

JJC202011
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	情形1:扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2:扣1分/台，单次扣分不超过10分。

扣3分/类。
	7
	1、压力机设备陈旧，无法存储数据；2、缺少直螺纹套筒外委送检试验资料。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	7
	93

	12
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段）监理处工地试验室
	益阳市交通建设工程试验检测有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类。
	6
	7月15日已到期的砼试件到期未压。
	益阳市交通运输局关于2025年全市普通国省道和农村公路半年度综合督查的通报
	6
	94

	13
	湖南金君工程科技有限公司赫山区五里牌至益阳高铁南站(新市渡)公路工程绕城高速至新市渡段(K12+260-K16+428)交竣工检测
	湖南金君工程科技有限公司
	JJC202011
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求。
	扣3分/类
	3
	试验检测报告有漏签现象。
	月度巡查
	3
	97

	14
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司中石化益阳石油分公司油库配套码头迁建工程竣工检测
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司
	JJC202010
	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的
	扣2分/份、单次扣分不超过10分
	2
	试验检测报告有代签现象。
	建设单位的检查通报
	2
	98


PAGE  
- 3 -

